高压充换电设施

用电业务办理告知书

(适用业务：高压充换电设施)

尊敬的电力客户：

欢迎您到国网浙江电力办理用电业务！为了方便您办理业务，请您仔细阅读以下内容。

# 一、业务办理流程

# 二、业务办理说明及注意事项

# 1.用电申请

请您按照《客户申请所需资料清单》要求准备申请资料

# 2.供电方案答复

在受理您用电申请后，我公司将安排客户经理在下一个工作日或与您约定的时间进行现场查看供电条件，并在15个工作日内答复您供电方案。

# 3.工程设计

# 收到供电方案后，请您自主选择有相应资质的设计单位开展受电工程设计。设计完成后，请及时提交设计文件，我们将在5个工作日内完成审核。

# 4.工程施工

根据国家规定，产权分界点是供用电双方运行维护管理以及安全责任范围的分界点。产权分界点以下部分（用户侧）由您负责施工，产权分界点以上部分（电源侧）由我公司负责施工，产权分界点我公司将与您在《供用电合同》中约定。

所订高压电气设备应取得国家认定机构出具的型式试验报告，低压电气设备应获得国家强制性产品认证证书(即3C证书)，提倡使用节能电气产品，严禁使用国家明令淘汰的电气产品。

（1）中间检查

您的受电工程在电缆沟管、接地网等隐蔽工程覆盖前，请您及时到供电营业窗口办理中间检查申请，我公司将于3个工作日内完成中间检查。

# （2）竣工检验

您的受电工程竣工并自验收合格后，请您携带竣工报验资料及时到供电营业窗口办理竣工报验申请，我公司将在5个工作日内完成竣工检验。对竣工检验中发现的问题，请您按《客户受电工程竣工检验意见单》及时整改，整改完成后到我公司办理复验手续，直至验收合格。

# 5.装表接电

在竣工检验合格，签订《供用电合同》及相关协议，结清营业费用并办结相关手续后，我公司将在5个工作日内为您装表接电。

6.其他事项

您可以登陆国家能源局浙江监管办公室网站（http://zjb.nea.gov.cn），在浙江省电力用户受电工程市场信息公开与监督管理系统中查询设计、施工和设备材料供应单位的相关信息,选择具备相应资质的设计、施工、试验单位。

请您对我们的服务进行监督，如有建议或意见，请及时拨打95598服务热线或登录手机APP，我们将竭诚为您服务！

您可以关注公众微信“国网浙江电力”（sgcc-zj）、网上国网APP、电E宝。

网上国网二维码

此告知书一式二份，一份由您惠存，一份经您签名（盖章）后由我公司留存。

本告知书内容已阅读并知晓。

客户签名：　             　　　　　　　　              　　   年　　月　　日

附件：客户申请所需资料清单

| 业务环节 | 资料名称 | 资料说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用电申请 | 1.用电人有效身份证明 | 以下材料提供其一： ①居民身份证原件或临时身份证原件； ②户口本原件； ③军官证或士兵证原件； ④台胞证原件； ⑤港澳通行证原件； ⑥外国护照原件； ⑦外国永久居留证（绿卡）原件； ⑧其它有效身份证明文书原件等。 | 以自然人名义办理 |
|  |  | 以下材料提供其一： ①营业执照（副本）原件； ②组织机构代码证（副本）原件等。 如无法提供原件、提供复印件时企事业单位应加盖公章。 | 以非自然人名义办理 申请时必备。已提供加载统一社会信用代码的营业执照的，不再要求提供组织机构代码和税务登记证明。 |
|  |  | ①授权委托书原件或单位介绍信原件（自然人名义办理时不提供）； ②经办人有效身份证明原件（包括身份证、军人证、护照、户口簿或公安机关户籍证明等）。 | 非企业负责人（法人代表）办理时必备 |
|  | 2.用电地址权属证明材料 | ①固定车位产权证明或产权单位许可证明； ②政府职能部门有关项目立项的批复文件； ③主要充电设备符合国家和行业标准的证明材料； |  |
|  |  | 物业等有权部门出具允许施工的书面说明 | 在公共场所 |
| 设计文件审查环节 | 1.工程设计资质证书 |  | 必备 |
|  | 2.经加盖出图章且装订成册的工程设计文件和说明 |  |  |
| 中间检查 | 1.施工单位的资质证书 | 承装（修、试）电力设施许可证 | 必备 |
|  | 2.施工单位出具的隐蔽工程施工记录，接地电阻测量记录。 |  |  |
| 竣工验收 | 1.工程设计资质证书 |  | 若设计文件审核环节、中间检查环节已提供，无需再次提供 |
|  | 2.经加盖出图章且装订成册的工程设计文件和说明 |  |  |
|  | 3.施工单位的资质证书 | 承装（修、试）电力设施许可证 | 必备 |
|  | 4.施工单位出具的隐蔽工程施工记录，接地电阻测量记录。 |  | 若设计文件审核环节、中间检查环节已提供，无需再次提供 |
|  | 5.施工单位出具竣工图纸、电气试验报告及保护整定调试记录 |  | 必备 |
|  | 6.值班电工名单及资格 |  |  |

备注：如无特殊说明，“客户申请所需资料”均指资料原件。