主要市界交接断面水质自动监测月均值

| 断面名称 | 2020年 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王江泾 | 11月 | 3.5 | 0.48 | 0.050 |
|  | 类别 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 大麻 | 11月 | 4.0 | 0.42 | 0.131 |
|  | 类别 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
| 新塍港 | 11月 | 4.2 | 0.14 | 0.106 |
|  | 类别 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ |
| 斜路港 | 11月 | 7.3 | 0.49 | 0.151 |
|  | 类别 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ |
| 晚村 | 11月 | 4.5 | 0.06 | 0.074 |
|  | 类别 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ |
| 红旗塘 | 11月 | 4.9 | 0.20 | 0.093 |
|  | 类别 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
| 青阳汇 | 11月 | 4.1 | 0.18 | 0.101 |
|  | 类别 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |

制表人：              审核人：