主要市界交接断面水质自动监测月均值

| 断面名称 | 2020年 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王江泾 | 9月 | 4.5 | 0.42 | 0.115 |
|  | 类别 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
| 大麻 | 9月 | 3.1 | 0.47 | 0.149 |
|  | 类别 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
| 新塍港 | 9月 | 5.0 | 0.14 | 0.111 |
|  | 类别 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ |
| 斜路港 | 9月 | 5.3 | 0.15 | 0.191 |
|  | 类别 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ |
| 晚村 | 9月 | 3.6 | 0.18 | 0.096 |
|  | 类别 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 红旗塘 | 9月 | 4.5 | 0.08 | 0.116 |
|  | 类别 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ |
| 青阳汇 | 9月 | 4.1 | 0.13 | 0.172 |
|  | 类别 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ |

制表人：              审核人：