本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网嘉兴供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 85 | / | / |
| 110千伏 | 302 | / | / |
| 35千伏 | 45 | / | / |
| 10（20）千伏 | 61047 | / | / |
| 配电公变数量（台） | 35512 | / | / |

单位：国网嘉兴供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 | / | / | 无 |

填写说明：1.本表数据为截止当月10日。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”