嘉兴市饮用水源地水质自动监测月均值2022年5月

| 水源地名称 | 时间 | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 浊度(NTU) | 电导率(us/cm) | CODMn (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新塍塘嘉兴水源地（石臼漾水厂） | 5月 | 7 | 6.5 | 16.8 | 389 | 4.0 | 0.32 | 0.024 | 2.18 |  |
| 长水塘嘉兴水源地（贯泾港水厂） | 5月 | 7 | 8.0 | 25.7 | 399 | 4.1 | 0.06 | 0.062 | 1.97 |  |
| 太浦河嘉善、平湖水源地（太浦河取水口） | 5月 | 8 | 7.5 | 33.0 | 370 | 2.9 | 0.10 | 0.064 | 2.04 |  |
| 广陈塘平湖水源地（广陈水厂） | 5月 | 7 | 6.6 | 84.9 | 448 | 4.0 | 0.19 | 0.155 | 2.20 | 备用 |
| 长水塘海宁水源地（海宁第三水厂） | 5月 | 7 | 7.3 | 73.7 | 379 | 3.5 | 0.39 | 0.126 | 3.63 |  |
| 盐官下河海宁水源地（泰山桥水厂） | 5月 | 8 | 7.3 | 31.3 | 362 | 3.4 | 0.15 | 0.110 | 3.18 |  |
| 千亩荡海盐水源地（千亩荡） | 5月 | 8 | 7.5 | 29.8 | 356 | 3.5 | 0.27 | 0.076 | 1.84 |  |
| 运河西部桐乡水源地（运河水厂取水口） | 5月 | 8 | 7.3 | 28.5 | 397 | 3.7 | 0.03 | 0.045 | 2.34 |  |

制表人：                               审核人：