主要市界交接断面水质自动监测月均值

| 断面名称 | 2022年 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王江泾 | 1月 | 4.4 | 0.45 | 0.087 |
|  | 类别 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
| 大麻 | 1月 | 4.7 | 0.76 | 0.109 |
|  | 类别 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 新塍港 | 1月 | 4.0 | 0.33 | 0.083 |
|  | 类别 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 斜路港 | 1月 | 8.6 | 1.44 | 0.400 |
|  | 类别 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅴ |
| 晚村 | 1月 | 5.2 | 0.23 | 0.060 |
|  | 类别 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
| 红旗塘 | 1月 | 4.3 | 0.34 | 0.090 |
|  | 类别 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
| 青阳汇 | 1月 | 3.7 | 0.45 | 0.105 |
|  | 类别 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |

制表人：              审核人：